第 4 页 共 5 页

[image: image5.wmf]

内容


SLC型垃圾焚烧发电
项目可行性方案

（上海）无锡多灵环保工程设备有限公司

2012-9-22
城市生活垃圾处理是城市管理和环境保护的重要内容，是社会文明程度的重要标志,关系人民群众的切身利益。近年来，由于城镇化快速发展，城市生活垃圾激增，垃圾处理能力相对不足，一些城市面临“垃圾围城”的困境，严重影响城市环境和社会稳定。推进城市生活垃圾处理是创造良好的人居环境，促进城市可持续发展的重要工作。
上海（无锡）多灵环保工程设备有限公司是一家从事城市生活垃圾处理研发及制造的企业。公司从上世纪90年代开始研发制造城市生活垃圾“三化”处理已有十几年经验。SLC垃圾焚烧炉已通过国家级鉴定，并获得原机械工业部颁发的科技进步一等奖和科技部、经贸部、建设部、国家环保局等都委联合颁发的科技新产品推广证书。完全属自主知识产权，还获十多项发明专利。已在国内多家垃圾处理厂生产运行十余年，被城建部推荐为样板示范项目，技术成熟可靠。

一、本公司研发的SLC城市生活垃圾焚烧炉的特点：
   1.不添加任何燃料、低碳运行、节能环保。 使用进口生活垃圾焚烧炉和国产垃圾焚烧炉，一般都需要加煤或加油才能正常燃烧。仅400吨/日焚烧炉相比较全年可节省燃煤2万多吨、节约煤炭费上千万元，减少CO2排放约2-4万吨。
2.SLC生活垃圾焚烧炉，垃圾入炉前不分拣，节省垃圾处理的前期处理费用。垃圾渗滤液及飞灰全部回炉燃烧，做到了无害化处理。垃圾焚烧减容量约85%～90%，仅10%～15%炉渣还可用来制砖、或者作为水泥熟料卖，实现了工业废渣零剩余。工艺全过程无废水排放。
3.该系统经过十多年运行，气体排放指标全部达到国家标准。SLC新炉型二恶英排放将达到欧盟标准（0.1纳克/立方米）。垃圾负压全封闭作业，臭气随同一次进风进入炉内焚烧，臭味不外溢。
4.设备经久耐用、操作简单、建设投资运行成本低。 SLC型焚烧炉特别适应国内 “热值低、水分高” 的垃圾，入炉前可不分拣，根据垃圾处理量的波动和设备运行情况可随时“封炉”， 目前国内外各种焚烧炉都做不到这一点。燃烧及出渣自动化控制，出渣无扬尘，焚烧厂可建在城市周边，节省大量运输费。
二、项目建设方案

1、根据城市发展的需求，可选用200吨/日×2台、300吨/日×2台、或500吨/日×2台垃圾焚烧炉。
2、垃圾焚烧产生的余热蒸汽并销售给当地需使用蒸汽的工厂，或者余热发电、上网。作为投资方最大收益回报。
3、安装进口在线监测仪器和设备并采取多重措施，保证气体排放达标欧盟标准。
4、渗滤液回炉燃烧分解、废渣全部制砖，实现废渣及渗滤液零排放。
三、需政府提供的项目配套条件
	[image: image1.png]¢



[image: image2.wmf]

内容

[image: image3.wmf]

项目


序号

	  
	400吨/日
	600吨/日
	1000吨/日

	1
	选用的机型
	200吨/日×2台
	300吨/日×2台
	500吨/日×2台

	2
	需要提供的国有工业用地
	30～50亩
	50亩
	80～100亩

	3
	必须提供的城市生活垃圾量
	400吨/日
	600吨/日
	1000吨/日

	4
	每吨的垃圾处理费
	　
	　
	　

	5
	项目用水量
	900吨/日、30万吨/年
	1400吨/日、50万吨/年
	2800吨/日、100万吨/年

	6
	项目总装机容量及相关配套设施
	1600KVA
	1600KVA
	3200KVA

	7
	协调项目
	负责协调余热发电上网和余热蒸汽的销售
	负责协调余热发电上网和余热蒸汽的销售
	负责协调余热发电上网和余热蒸汽的销售

	8
	进场道路
	必须适应30吨压缩垃圾运输车的通行
	必须适应30吨压缩垃圾运输车的通行
	必须适应30吨压缩垃圾运输车的通行


四、工程设备总投资估算：
	序号
	  
	400吨/日
	600吨/日
	1000吨/日

	1
	基础建设
	4250万元
	5300万元
	8300万元

	2
	工程设备总投资
	11850万元           （包括：焚烧设备制造及安装、调试输变电系统、化验检验系统、生产控制系统、通讯系统、生产用车辆、办公设施费、工程监理费、项目设备的运输费及安装调试费用等等。）
	16000万元         （包括：焚烧设备制造及安装、调试输变电系统、化验检验系统、生产控制系统、通讯系统、生产用车辆、办公设施费、工程监理费、项目设备的运输费及安装调试费用等等。）
	26500万元         （包括：焚烧设备制造及安装、调试输变电系统、化验检验系统、生产控制系统、通讯系统、生产用车辆、办公设施费、工程监理费、项目设备的运输费及安装调试费用等等。）

	3
	流动资金
	2400万元          （包括：勘察设计费、调研资料费、环评费、可研费、立项注册费用、项目管理费、会议费、职工培训、生活设施费、绿化费用、差旅费、招待费，等等。）
	3200万元          （包括：勘察设计费、调研资料费、环评费、可研费、立项注册费用、项目管理费、会议费、职工培训、生活设施费、绿化费用、差旅费、招待费，等等。）
	3800万元          （包括：勘察设计费、调研资料费、环评费、可研费、立项注册费用、项目管理费、会议费、职工培训、生活设施费、绿化费用、差旅费、招待费，等等。）

	4
	项目总投资
	18500万元
	24500万元
	38600万元


5、该项目是长期投资低效回报、为民办事实项目，需特许经营30年。
无锡多灵环保工程设备有限公司

2012年9月22日
� CONTROL Forms.TextBox.1 ���





� CONTROL Forms.TextBox.1 ���















[image: image4.wmf]

项目

_1415710037.unknown

_1415710036.unknown

